附件1

检查项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **所在****县市** | **面积** | **勘察单位** | **设计单位** | **是否完成抽查** | **存在问题** | **整治措施** |
| 1 | 尤溪县台溪中心小学教学楼建设项目 | 尤溪县 | 2636 |  | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 是 | 1、受检项目资料清单不规范并未盖公章；2、未见图纸目录；3、建筑设计说明第十二条未采用最新规范（12J926）；4、门窗总表注释教室门洞尺寸为1100mm，与平面图表示不符。5、未见建筑节能计算书。6、污水立管最高层未设检查口；7、给排水总平面图未见原有室外消火栓 |  |
| 2 | 康城一品7#楼 | 梅列区 | 9151.88 |  | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 是 | 1、未见受检资料清单；2、未见工程设计合同、企业资质证书及营业执照；3、未见建筑总图；4、建施一层平面图7-4~7-5轴交7-C轴处，首层疏散外门最小净宽不满足1.2m。5、7WL-2未设通气立管；6、7XL1/2-3立管二层位于卫生间门洞处； |  |
| 3 | 三明学院产教融合实训基地建设项目二期 | 三元区 |  |  | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 是 | 1、未见受检资料清单；2、未见图审合格书及报告书； 3、未见内审资料；4、未见工程设计合同、企业资质证书及营业执照；5、未见建筑节能计算书；6、建筑设计说明第十二条未采用最新规范（12J926）； |  |