附件1

2009-2011年批准的可再生能源建筑应用示范市县实施情况表

| 序号 | 示范 城市 （县） | 批准年度 | 批准 任务量 (万m2) | 进展情况 | 项目个数 | 太阳能光热建筑应用面积 （万m2） | 太阳能浴室(万m2) | 被动式太阳能房 (万m2) | 地源热泵系统建筑应用面积 （万m2） | 太阳能供热制冷系统建筑应用面积（万m2） | 太阳能与地源热泵结合系统建筑应用面积（万m2） | 建筑 总面积 (万m2) | 折合应用面积（万m2） | 中央补助资金已下拨到项目的资金量 （万元） | 保障性住房中应用 面积(万m2) | 农村地区应用面积(万m2) | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武平县 | 2009 | 39 | 已落实 未开工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通报表扬 |
|  |  |  |  | 已开工在建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已竣工 |  | 77.1 |  |  | 1.88 |  |  | 78.9 | 45.5 | 1710.7 | 5.1 | 30.7 |  |
|  |  |  |  | 合计： |  | 77.1 |  |  | 1.88 |  |  | 78.9 | 45.5 | 1710.7 | 5.1 | 30.7 |  |
| 2 | 永安市 | 2010 | 18 | 已落实 未开工 | 2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 通报表扬 |
|  |  |  |  | 已开工在建 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 17.6 | 10.1 | 372 | 0 | 10.1 |  |
|  |  |  |  | 已竣工 | 60 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 20.2 | 379.5 | 0 | 20.2 |  |
|  |  |  |  | 合计： | 75 | 59.3 | 40.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 61.9 | 32.2 | 751.5 | 0 | 32.2 |  |
| 3 | 华安县 | 2010 | 18 | 已落实 未开工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通报表扬 |
|  |  |  |  | 已开工在建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已竣工 | 27 | 48.56 |  |  |  |  |  | 55 | 24.28 | 600 |  | 24.28 |  |
|  |  |  |  | 合计： | 27 | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24.28 | 600 | 0 | 24.28 |  |
| 4 | 福州市 | 2009 | 414 | 已落实 未开工 | 16 | 88.8 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 101.7 | 57.3 | 0 | 39.7 |  | 示范项目进度缓慢，通报批评。 |
|  |  |  |  | 已开工在建 | 11 | 32.1 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0.75 | 164.9 | 149.2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 已竣工 | 19 | 99.9 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 112.7 | 62.7 | 378.68 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 合计： | 46 | 220.8 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 0.75 | 379.3 | 269.2 | 378.68 | 39.7 | 0 |  |
| 5 | 泉州市 | 2011 | 290.98 | 已落实 未开工 | 3 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 22.7 | 13.03 | 0 | 22.6 | 0 | 实施期过半，任务未过半,通报批评 |
|  |  |  |  | 已开工在建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已竣工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.3 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 合计： | 4 | 21.26 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.6 | 24 | 14.38 | 0 | 22.6 | 0 |  |
| 6 | 连城县 | 2011 | 65 | 已落实 未开工 | 9 | 14.5 |  |  |  |  |  | 14.5 | 7.27 |  | 2.63 | 14.5 | 实施期过半，任务未过半,通报批评 |
|  |  |  |  | 已开工在建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计： | 9 | 14.5 |  |  |  |  |  | 14.5 | 7.27 |  | 2.63 | 14.5 |  |
| 注：折合可再生能源建筑应用面积=太阳能光热建筑应用面积×0.5+地源热泵系统建筑应用面积×1+深层地热能梯级利用×1+太阳能供热制冷系统建筑应用面积×1.5+太阳能与地源热泵结合系统建筑应用面积×1.5。太阳能光热建筑应用包括太阳能光热建筑一体化、太阳能浴室、被动式太阳房等技术，地源热泵包括土壤源热泵、淡水源热泵、海水源热泵、污水源热泵、工业余热热泵利用等技术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2009-2011批准的太阳能光电建筑应用示范项目进展情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在市县 | 批准年份 | 批准装机容量(KWp) | 建筑本体实施进度 | 太阳能光伏系统实施进度 | 是否完成验收 | 验收日期（年/月/日） | 实际完成装机容量（KWp） | 补助资金拨付情况 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省建筑设计研究院办公楼光伏发电项目 | 福州 | 2009 | 50 | 主体已完工 | 已运行 | 是 | 2011.7.30 | 50.4 | 已拨付到项目单位 | 通报表扬 |
| 2 | 南安光电基地光伏发电示范项目 | 泉州市 | 2010 | 2000 | 已建 | 已运行 | 是 | 2011.12.30 | 2000 | 已拨付到项目单位 | 通报表扬 |
| 3 | 福建连城2MWp光电建筑应用示范项目 | 龙岩市 | 2010 | 1400 | 主体已完工 | 已运行 | 是 | 2011.12.31 | 1400 | 已拨付到项目单位 | 通报表扬 |
| 4 | 福建省先行电力设备有限公司光伏屋顶工程 | 福州市 | 2011 | 831.195 | 主体已完工 | 已运行 | 是 | 2012.7.31 | 831.2 | 已拨付到项目单位 | 通报表扬 |
| 5 | 蓝星玻璃有限公司1MW屋顶光伏项目 | 宁德市 | 2011 | 1000 | 已建 | 待验收 | 否 |  | 1000 | 已拨付到项目单位 |  |
| 6 | 福州海峡国际会展中心光伏发电项目 | 福州 | 2009 | 168 | 主体已完工 | 筹备验收 | 否 |  | 168 | 已拨付到项目单位 | 进度缓慢，通报批评 |
| 7 | 福建省华安一中太阳能光电建筑一体化项目 | 华安县 | 2009 | 200 | 主体已完工 | 筹备验收 | 否 |  | 200 | 已拨付到项目单位 | 进度缓慢，通报批评 |
| 8 | “石狮服装城光伏发电系统”示范项目 | 泉州市 | 2011 | 2000 | 已建 | 已完成图审和设备采购,待施工 | 否 |  | 0 | 未拨付 | 进度缓慢，通报批评 |
| 填表说明：1、未验收项目需填写实施进度； 2、建筑本体实施进度：(1)建设前期准备阶段；(2)设计阶段；(3)施工阶段；(4)主体已完工； 3、太阳能光伏系统安装实施进度分为：(1)设备招投标阶段；(2)安装实施阶段；(3)安装完毕，未运行；(4)已并网运行；(5)安装监测系统，正常运行； 4、补助资金拨付情况分为：(1)补助资金仍在省级财政；(2)补助资金已拨付地方财政；(3)补助资金全部下拨项目；(4)补助资金部分拨付到项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |