福建省建筑施工现场临时用电产品公告

| 类 别 | 项目名称 | 优选 | 推广 | 限制 | 淘汰 | 应用技术规程 | 适用工程条件 | 适用期限、地区及 工程范围 | 推广、限制或淘汰使用的理由及要求。 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆电线 | VV、BVR、VLV、 NHZR-VV、 ZR-VLV 等系列且获“CCC”认证产品 | √ | √ |  |  | GB12706.3-91 GB5023-97 JB8734-98 IEC60502-97 | 道路、桥梁、隧道及工业与民用建筑施工；矿井或水中使用。 | 全省 | 该系列产品各项性能指标都符合国际、国家和行业标准；使用单位反映良好。 |  |
|  | 四芯电缆外加一芯、 花线、 胶质线 |  |  |  | √ |  |  | 2004年元月起全省范围内淘汰使用 | 不符合现行安全技术标准规范 |  |
| 总配电箱、 分配电箱、 开关箱 | SF、 MG、 AC、 XW 等系列且获“CCC”认证产品 | √ | √ |  |  | GB7251.4-98 JGJ46-88 | 道路、桥梁、隧道及工业与民用建筑施工；室内安装。 | 全省 | 该系列产品符合安全技术规程要求，使用单位反映良好。 |  |
| 木制配电箱、 非标移动卷线开关盘、 电气原件安装不合理的旧铁壳开关箱和不符合规范要求的其它电箱 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 不符合现行安全技术标准 |  |